## 常用电子设备
2020年厦门农村商业银行电子设备入围招标-常用电子设备包
类型 | 厂家品牌 | 型号 | 最低配置 | 保修年限 | 备注 | 含税价（人民币：元）
柜面主机 | 联想/惠普 |  | Intel酷睿I3-7代/4GB内存/128GB SSD硬盘/1分4串口卡/并口/USB键鼠/FreeDOS/DMR/VGA接口 | 五年保 | 1、行业专供，主机外包装上带有“福建省农村信用社联合社”的用户名标签； 2、含5年维保价格，三年免费上门安装和免费上门保修服务(特别是硬盘更换，由甲方保留损坏硬盘)； 3、含键盘、外接串口及鼠标
电脑主机 | 华硕/DELL/联想 |  | 英特尔酷睿™ i5-9代 /8G内存/256G固态硬盘/WIN10/3年专业支持下一个工作日原厂上门服务/VGA接口/USB键鼠 | 三年保 | 商务机 | 含专业版系统报价/含家庭版系统报价
|  |  | 英特尔酷睿™ i7-9代 /8G内存/256G固态硬盘/WIN10/3芯电池/3年专业支持下一个工作日原厂上门服务/VGA接口/USB键鼠 | 三年保 | 商务机 | 含专业版系统报价/含家庭版系统报价
显示器 | 联想/惠普 |  | 19.5寸宽屏/VGA接口 | 三年保
| 华硕/DELL/联想/飞利浦 |  | 23寸LED液晶/VGA接口 | 三年保
|  |  | 27寸LED液晶/VGA接口 | 三年保
整套商务电脑 | 华硕/DELL/联想 |  | 主机配置：英特尔酷睿™ i5-9代 /8G内存/256G固态硬盘/WIN10/3年专业支持下一个工作日原厂上门服务/VGA接口/USB键鼠 显示器：23寸 | 三年保 | 商务机 | 含专业版系统报价/含家庭版系统报价
|  |  | 主机配置：英特尔酷睿™ i7-9代 /8G内存/256G固态硬盘/WIN10/3年专业支持下一个工作日原厂上门服务/VGA接口/USB键鼠 显示器：27寸 | 三年保 | 商务机 | 含专业版系统报价/含家庭版系统报价
笔记本电脑 | 联想/DELL |  | 英特尔酷睿i5-8代 /8G内存/256G固态硬盘/14寸/WIN10/3芯电池/无线鼠标/电脑包 | 一年保 | 商务机 | 含专业版系统报价/含家庭版系统报价
|  |  | 英特尔酷睿i7-8代 /8G内存/256G固态硬盘/14寸/WIN10/3芯电池/无线鼠标/电脑包 | 一年保 | 商务机 | 含专业版系统报价/含家庭版系统报价
扫描仪 | 佳能/柯达 |  | 40PPM | 一年保
投影仪 | 松下/索尼 |  | 5500流明 1280*800 | 一年保
| 奥图码/明基 |  | 5500流明 1280*800 | 一年保
UPS | 设备 | 品牌型号
| 科华UPS主机 |  | 1KVA | 三年保
|  |  | 3KVA | 三年保
|  |  | 6KVA | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
|  |  | 10KVA | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
|  |  | 15KVA | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
|  |  | 20KVA | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
| 爱维达UPS主机 |  | 1KVA | 三年保
|  |  | 3KVA | 三年保
|  |  | 6KVA | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
|  |  | 10KVA | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
|  |  | 15KVA | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
|  |  | 20KVA | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
| 台达UPS主机 |  | N1K主机 | 三年保
|  |  | N3K主机 | 三年保
|  |  | N6K主机 | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
|  |  | N10K主机 | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
|  |  | EH15K主机 | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
|  |  | EH20K主机 | 三年保 |  | 工频机报价/高频机报价
| 电池 | 科华 | 12V，100AH电池 | 三年保
|  | 爱维达 | 12V，100AH电池 | 三年保
|  | 沈松蓄电池 | 12V，100AH电池 | 三年保
|  | 电池回收价 | 含搬运费 | 三年保
| UPS监控卡 | MEGATEC品牌 | SNMP卡 | 三年保
|  | 监控卡(台达、雷诺士) | SNMP卡 | 三年保
| 电池柜 | 6个 | 用于安装上述规格电池，采用优质冷轧板，表面静电喷朔处理 | 三年保
|  | 8个 |  | 三年保
|  | 16个 |  | 三年保
|  | 20个 |  | 三年保
|  | 32个 |  | 三年保
|  | 40个 |  | 三年保
| UPS维护费 |  | 岛内网点过保每次维护费用
岛内离行ATM过保每次维护费用
岛外网点过保每次维护费用
岛外离行ATM过保每次维护费用
五合一刷卡器 | 升腾 | CKB5150 | 必须经我行科技部测试验证,可以适应我行业务系统的刷卡器 | 五年保
TTL密码小键盘 | 升腾 | CKB-15SD/1/1/T | 必须经我行科技部测试验证,可以适应我行业务系统的TTL密码键盘 | 一年保
| 南天 | BP8904TTLV-ST(DES) | 必须经我行科技部测试验证,可以适应我行业务系统的TTL密码键盘 | 一年保
存折 打印机 | 南天 | PR2 Plus | 必须经我行科技部测试验证,可以适应我行业务系统的存折打印机 | 三年保
| OKI | 5860SP | 必须经我行科技部测试验证,可以适应我行业务系统的存折打印机 | 三年保
无线键鼠 | 罗技/雷柏 | 键鼠套件 |  | 一年保
|  | 无线鼠标 |  | 一年保
硬盘类 | 三星、INTEL、金士顿、闪迪 | 240G SATAIII SSD固态硬盘 |  | 三年保
|  | 480G SATAIII SSD固态硬盘 |  | 三年保
|  | 2TB机械硬盘 |  | 三年保
金士顿、闪迪、创建、朗科 | 金士顿、闪迪、创建、朗科 | 64G U盘 |  | 三年保
|  | 移动硬盘/2T/原装/3.0接口 |  | 三年保
内存 | 金士顿/三星 | 笔记本内存16G DDR4 |  | 三年保
|  | 台式机内存16G DDR4 |  | 三年保
|  | 笔记本内存8G DDR4 |  | 三年保
|  | 台式机内存8G DDR4 |  | 三年保

## 打印、复印机
2020年厦门农村商业银行电子设备入围招标-打印、复印机包
类型 | 厂家品牌 | 最低配置 | 保修年限 | 设备含税价（人民币：元） | 代用硒鼓 | 代用粉盒 | 加粉 | 代用定影模 | 代用定影器 | 代用进纸轮加分页片
激光打印机 | 惠普/兄弟 | 打印速度：34张/分，自动双面打印，内存64MB | 一年保
|  | 打印速度：43张/分，自动双面打印，内存128MB | 一年保
打印一体机 | 惠普/兄弟 | 打印速度：38张/分，双面复印、打印，内存128MB | 一年保
复印机 | 佳能/柯尼卡美能达 | 打印速度：25张/分，双面复印、打印，支持USB接口扫描，内存512MB | 一年保 |  | 原装报价 | 原装报价 |  | 原装报价 | 原装报价 | 原装报价
| 佳能/柯尼卡美能达 | 打印速度：45张/分，双面复印、打印，支持USB接口扫描，内存1G | 一年保 |  | 原装报价 | 原装报价 |  | 原装报价 | 原装报价 | 原装报价

## 服务器
2020年厦门农村商业银行电子设备入围招标-服务器包
方案 | 配置项 | 配置 | 用途 | 含税价（人民币：元）
服务器配置一 | 品牌要求 | 戴尔、华为、新华三（HPE)，非OEM产品，2U高度 | 虚拟化、数据库等
| 处理器 | 本次配置4颗英特尔至强CPU，5218，单颗CPU 16C，主频≥2.3GHz
| 内存 | 本次配置≥512GB（16*32GB） RDIMM, DDR4 2666MT/s。内存插槽≥48个，最大可扩展不少于6TB；
| 硬盘 | 本次配置4个480G SAS SSD 热插拔硬盘，最大可选支持≥25块2.5”寸热插拔硬盘插槽。
| 网卡 | 本次配置≥8个千兆以太网口，4个万兆光口，满配多模光模块；支持故障切换和负载均衡功能；
| HBA | 大于等于2张双端口16Gbps多模HBA卡含模块
| 阵列卡 | 配置大于等于1GB NV 缓存，支持RAID 0, 1, 5，6，10，50，60
| 电源 | 配热插拔冗余电源（1+1模式）
| 滑轨 | 可抽拉式抱轨
| 服务 | 提供原厂商5年7X24X4现场和备件服务；5年故障硬盘不返还服务。提供原厂商质保与服务承诺函（原件）、提供原厂商针对本项目的授权书（原件）
| 管理控制卡 | 远程管理卡，具有单独的管理网口，可实现不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机，鼠标键盘操作)，带免费管理软件，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。
服务器配置二 | 品牌要求 | 戴尔、华为、新华三（HPE)，非OEM产品，2U高度 | 单机低配
| 处理器 | 本次配置2颗英特尔至强CPU，银牌 4214 单颗CPU 12C，主频≥2.2GHz
| 内存 | 本次配置≥32GB（2*16GB） RDIMM, DDR4 2666MT/s。内存插槽≥24个，最大可扩展不少于3TB；
| 硬盘 | 本次配置2个480G SAS SSD 热插拔硬盘，最大可选支持≥27块2.5”寸热插拔硬盘插槽。
| 网卡 | 本次配置≥2个千兆以太网口，2个万兆光口，配2个多模光模块；支持故障切换和负载均衡功能；
| 阵列卡 | 配置大于等于1GB NV 缓存，支持RAID 0, 1, 5，6，10，50，60
| 电源 | 配热插拔冗余电源（1+1模式）
| 滑轨 | 可抽拉式抱轨
| 服务 | 提供原厂商5年7X24X4现场和备件服务；5年故障硬盘不返还服务。提供原厂商质保与服务承诺函（原件）、提供原厂商针对本项目的授权书（原件）
| 管理控制卡 | 远程管理卡，具有单独的管理网口，可实现不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机，鼠标键盘操作)，带免费管理软件，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。
服务器配置三 | 品牌要求 | 戴尔、华为、新华三（HPE)，非OEM产品，2U高度 | 单机高配
| 处理器 | 本次配置2颗英特尔至强CPU，金牌 5218 单颗CPU 16C，主频≥2.3GHz
| 内存 | 本次配置≥64GB（2*32GB） RDIMM, DDR4 2666MT/s。内存插槽≥24个，最大可扩展不少于3TB；
| 硬盘 | 本次配置2个480G SAS SSD 热插拔硬盘，最大可选支持≥27块2.5”寸热插拔硬盘插槽。
| 网卡 | 本次配置≥2个千兆以太网口，2个万兆光口，配2个多模光模块；支持故障切换和负载均衡功能；
| 阵列卡 | 配置大于等于1GB NV 缓存，支持RAID 0, 1, 5，6，10，50，60
| 电源 | 配热插拔冗余电源（1+1模式）
| 滑轨 | 可抽拉式抱轨
| 服务 | 提供原厂商5年7X24X4现场和备件服务；5年故障硬盘不返还服务。提供原厂商质保与服务承诺函（原件）、提供原厂商针对本项目的授权书（原件）
| 管理控制卡 | 远程管理卡，具有单独的管理网口，可实现不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机，鼠标键盘操作)，带免费管理软件，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。
服务器配置四 | 品牌要求 | 戴尔、华为、新华三（HPE)，非OEM产品，2U高度 | 日志、分布式存储等使用
| 处理器 | 配置2颗Intel至强银牌4208CPU，8核，双线程，主频2.1G，缓存11MB
| 内存 | 本次配置≥64GB RDIMM, DDR4 2666MT/s。内存插槽≥24个，最大可扩展不少于3TB；
| 硬盘 | 配置8块600GB 10K SAS硬盘，16块2.4T 7.2K SATA硬盘；
| 网卡 | 本次配置≥2个千兆以太网口，2个万兆光口；
| 阵列卡 | 支持RAID 0, 1, 5，6，10，50，60；接口速率不小于12Gbps，2G缓存，超级电容掉电保护；
| PCIE扩展位 | 支持≥最多8个PCIe扩展槽位；
| 电源 | 配热插拔冗余电源（1+1模式）
| 滑轨 | 可抽拉式抱轨
| 服务 | 提供原厂商5年7X24X4现场和备件服务；5年故障硬盘不返还服务。提供原厂商质保与服务承诺函（原件）、提供原厂商针对本项目的授权书（原件）
| 管理控制卡 | 远程管理卡，具有单独的管理网口，可实现不依赖主机操作系统进行远程操作(包括开、关机，鼠标键盘操作)，带免费管理软件，允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。

## 网络设备
2020年厦门农村商业银行电子设备入围招标-网络设备包
类型 | 品牌 | 型号 | 配置 | 备注 | 保修年限 | 含税价（人民币：元）
路由交换 一体机 | 迈普 | MP2900X-14-AC | 路由交换一体机，1个RJ45配置口，1个USB接口，4个10M/100M/1000M WAN口(2个Combo接口)，24GE LAN口，4个RM2B插槽，内存1GB，交流电源, 支持SM1/SM2/SM3/SM4国密算法 | 24口 | 三年保
|  | MP2900X-24-AC | 路由交换一体机，1个RJ45配置口，1个USB接口，4个10M/100M/1000M WAN口(2个Combo接口)，48GE LAN口，4个RM2B插槽，内存1GB，交流电源, 支持SM1/SM2/SM3/SM4国密算法 | 48口 | 三年保
交换机 | 迈普 | SM3220-28TF-AC | 二层交换机，24个10/100/1000Base-T电接口、4个SFP千兆光口，交流电源 | 二层 | 三年保
|  | SM3220-52TF-AC | 二层交换机、48个10/100/1000Base-T电接口、4个SFP千兆光口，交流电源 | 二层 | 三年保
|  |  | 二层交换机，24个10/100/1000Base-T电接口、至少4个SFP千兆光口，双交流电源 | 二层 | 三年保
|  |  | 二层交换机、48个10/100/1000Base-T电接口、至少4个SFP千兆光口，双交流电源 | 二层 | 三年保
|  |  | 三层交换机，48个10/100/1000Base-T电接口，至少4个SFP+万兆光口，双交流电源，双风扇，背板带宽至少598Gbps/5.98Tbps,包转发率至少252Mpps,MAC地址表至少64K | 三层 | 三年保
路由器 |  |  | 包转发率≥60Mpps，整机交换容量≥640Gbps。 配置主控引擎≥2，独立交换转发板，控制平面、转发平面物理分离。 业务插槽数量≥ 8个 。 配置内置冗余AC电源模块，电源热插拔。 支持并配置静态路由、等价路由、策略路由；支持并可配置RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+等路由协议 。 配置独立接口板，整机配置GE电口数量≥16，光口≥4（非复用路由接口），且非主控、交换网板自带的接口 |  | 三年保
光模块 |  |  | SFP千兆模块-(850nm,0.55km以上,LC) | 千兆多模 | 三年保
|  |  | 10G SFP+ 万兆模块(850nm,0.55km以上,LC) | 万兆多模 | 三年保
|  |  | SFP千兆模块-(1550nm,40km以上,LC) | 千兆单模 | 三年保
|  |  | 10G SFP+ 万兆模块(1550nm,40km以上,LC) | 万兆单模 | 三年保
视频会议设备 | 华为 | TE30 | 最大支持1080p/30，12倍光学变焦。内置4路视频会场+3路语音会场接入。最大4Mbps宽带接入。视频接口二进二出。内置麦克风，6m拾音距离。适用于中小型会议 | 视频会议终端 | 三年保
国密KEY模块 | 锐捷 | RG-SEC-USBKEY01 | USB接口国密 KEY模块/三年维保 |  | 三年保
|  | RG-SEC-TFKEY01 | TF接口(或MicorSD 接口)国密KEY模块/三年维保 |  | 三年保
无线模块 | 锐捷 | HSIC-4G-LTE | 1端口全制式4G无线广域网接口HSIC模块。【配件】产品未标配天线，必须另购2条RG-ANT-2G3G4G3M。若需要延长距离时，可再加选延长线 C168-JL-2156-6M 或 C168-JL-2157-15M。 |  | 三年保
| 迈普 | RM2B-4G-LTE-A | RM2B-4G-LTE-A,7模全网通4G卡,LTE-FDD制式(band:1/3/5/7/8),TD-LTE制式(band 38/39/40/41),WCDMA制式,TDCDMA制式,EVDO制式,CDMA2000 1x制式,EDGE/GPRS/GSM |  | 三年保
配件-天线 | 迈普 | ANT-NQFX-PS05-15 | 3G/4G天线_ANT-NQFX-PS05-15(RoHS)_C6432-510100PA,频率:824-960/1710-2700MHz,增益5dBi,方向性:全向,极化方式:垂直,驻波比:≤2.5,标称阻抗:50Ω,接口:SMA公头,馈线长度:15m,安装方式:磁铁吸盘,天线尺寸:250.3x23x7.5mm，吸盘尺寸:114x69x25mm |  | 三年保
| 锐捷 | RG-ANT-2G3G4G3M | 磁吸式七模全频段全向4G延长天线，馈线3米。支持移动4G/3G/2G，联通4G/3G/2G，电信4G/3G/2G。【详细参数】频段824~960MHz，1700~2700MHz；驻波比小于等于2.0；50ohm阻抗；增益0.5dBi@824~960MHz，2dBi@1700~2700MHz；垂直极化；SMA-J插头；天线高169mm，馈线长3米。 |  | 三年保
| 锐捷 | C168-JL-2157-15M | 长距离低阻专用延长馈线，长度15米。适用3G和4G天线。需要另配天线本体 |  | 三年保

## 网线
2020年厦门农村商业银行电子设备入围招标-网线包
产品名称 | 描述 | 品牌要求 | 含税价（人民币：元）
超五类非屏蔽网线 | 305米/箱，RJ45、裸铜线径0.51毫米，绝缘外径0.92毫米，传输频率155Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、 耐克森
六类非屏蔽网线 | 305米/箱，RJ45、裸铜线径0.57毫米，绝缘外径1.02毫米，传输频率250Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、 耐克森
超五类非屏蔽网线 | 305米/箱，RJ45、裸铜线径0.51毫米，绝缘外径0.92毫米，传输频率155Mhz或更高。用于平常办公跳线 | 普天天纪、罗格朗
配线架 | 超五类24口非屏蔽配线架 | 康普、普天天纪、 耐克森、罗格朗
配线架 | 六类24口非屏蔽配线架 | 康普、普天天纪、 耐克森、罗格朗
单口面板 | RJ45 | 康普、普天天纪、 耐克森、罗格朗
双口面板 | RJ45 | 康普、普天天纪、 耐克森、罗格朗
四口面板 | RJ45 | 康普、普天天纪、 耐克森、罗格朗
超五类非屏蔽水晶头 | RJ45 | 康普、普天天纪、 耐克森、罗格朗
六类非屏蔽水晶头 | RJ45 | 康普、普天天纪、 耐克森、罗格朗
超五类非屏蔽模块 | RJ45 | 康普、普天天纪、 耐克森、罗格朗
六类非屏蔽模块 | RJ45 | 康普、普天天纪、 耐克森、罗格朗
电话跳线 | 4芯 | 康普、普天天纪、 耐克森、罗格朗
1M电口六类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.57毫米，绝缘外径1.02毫米，传输频率250Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
1.5M电口六类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.57毫米， 绝缘外径1.02毫米，传输频率250Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
2M电口六类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.57毫米， 绝缘外径1.02毫米，传输频率250Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
3M电口六类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.57毫米， 绝缘外径1.02毫米，传输频率250Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
6M电口六类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.57毫米， 绝缘外径1.02毫米，传输频率250Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
10M电口六类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.57毫米， 绝缘外径1.02毫米，传输频率250Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
15M电口六类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.57毫米， 绝缘外径1.02毫米，传输频率250Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
20M电口六类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.57毫米， 绝缘外径1.02毫米，传输频率250Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
1M电口超五类类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率155Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
1.5M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率155Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
2M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率155Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
3M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率155Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
6M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率155Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
10M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率155Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
15M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率155Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
20M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率155Mhz或更高。用于机房、设备间跳线 | 康普、耐克森
1M电口超五类类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率155Mhz或更高。用于平常办公跳线 | 普天天纪、罗格朗
1.5M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率156Mhz或更高。用于平常办公跳线 | 普天天纪、罗格朗
2M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率157Mhz或更高。用于平常办公跳线 | 普天天纪、罗格朗
3M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率158Mhz或更高。用于平常办公跳线 | 普天天纪、罗格朗
6M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率159Mhz或更高。用于平常办公跳线 | 普天天纪、罗格朗
10M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率160Mhz或更高。用于平常办公跳线 | 普天天纪、罗格朗
15M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率161Mhz或更高。用于平常办公跳线 | 普天天纪、罗格朗
20M电口超五类网线（非屏蔽） | RJ45、裸铜线径0.51毫米， 绝缘外径0.92毫米，传输频率162Mhz或更高。用于平常办公跳线 | 普天天纪、罗格朗